Металлические противоприсадные шипы

SITITEK™ Барьер Премиум 3

Принцип действия.

Противоприсадные шипы устанавливаются на фасадах зданий, балконах, элементах уличного освещения, рекламных вывесках, камерах видеонаблюдения, мостах, кровле зданий и других местах с целью предотвращения посадки на них птиц. Использование противоприсадных шипов является методом отпугивания птиц без причинения им какого-либо вреда.Может устанавливаться на криволинейные поверхности радиусом от 10 см. Монтируется при помощи клеевых композиций, болтов или саморезов.

Установка

- Проведите замеры, убедитесь, что длины секциишипов достаточно для установки на объекте. При необходимости отрежьте ножницами по металлу излишки секции.

- Очистите поверхность, на которую будет произведена установка.

- При использовании клея:

- Установите клей в пистолет.

- Выдавите клей на основание шипов.

- Прижмите шипы к поверхности и зафиксируйте приблизительно на 15 секунд.

- Дайте высохнуть клею (окончательное застывание клея 24 часа).

- При использовании саморезов:

- Приложите секцию шипов к основанию.

- Закрутите саморез в специальные отверстия в пластиковом основании.

- Количество саморезовзависит от количества и типа использованных секций, а также высоты и особенностей конструкции, на которую устанавливаются шипы и выбираются установщиком самостоятельно.

Характеристики:

- Материал шипов – оцинкованная сталь;

- Материал основания – поликарбонат;

- Длина секции – 500 мм;

- Высота шипа – 115 мм;

- Размах шипов – 150 мм;

- Количество шипов на 1 секции: 30 ед;

- Количество секций в коробке: 20 ед.

Сделано в Польше